ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет депутатов Берестянского сельского поселения

Сасовского муниципального района Рязанской области

## РЕШЕНИЕ

от  ___________  2012 №

с.Берестянки

Об   утверждении  Муниципальной     долгосрочной

целевой программы «Комплексное  развитие систем

коммунальной    инфраструктуры   на     территории

муниципального образования «Берестянское сельское

поселение» на 2013-2020 годы».

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Берестянское сельское поселение»,  Совет депутатов Берестянского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу               «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  муниципального образования «Берестянское сельское поселение на 2013-2020 годы» согласно приложению  к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу администрации Берестянского сельского поселения  Сасовского района Рязанской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в совместном печатном средстве массовой информации Совета депутатов Берестянского сельского поселения и администрации Берестянского сельского поселения Сасовского муниципального района Рязанской области «Информационный бюллетень Берестянского сельского поселения»

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

Председатель Совета депутатов:                                                 С.Е.Перелыгин

Глава сельского поселения:                                                         А.Ю.Гаврилов

Приложение

к решению Совета депутатов

Берестянского сельского поселения

от  __._______. 201_ года  № ___

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Берестянское сельское поселение» на 2013-2020 годы»

Структура  муниципальной долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.6. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.7. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система водоснабжения

3.2. Система газоснабжения

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.4. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального  образования «Берестянское сельское поселение» на 2013-2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Берестянское сельское поселение» на 2013-2020 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчик программы | Администрация Берестянского сельского поселения Сасовского района Рязанской области |
| Исполнители программы | Администрация Берестянского сельского поселения Сасовского района Рязанской области |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Берестянского сельского поселения Сасовского района и Совет депутатов Берестянского сельского поселения |
| Цель программы | Комплексное строительство, развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Берестянского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8.Повышение уровня газификации населённых пунктов Берестянского сельского поселения. 9. проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки реализации программы | 2013-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники6 Объёмы финансирования: - на 2013г.- -Областной бюджет- 214 т.р.; - местный бюджет – 234,498 т.р.; - внебюджетные источники – 784,498 т.р.: - на 2014г.- - Местный бюджет -150 т.р.: - на 2015 г.- - Местный бюджет- 20 т.р. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013-2020 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - модернизация котельной с переводом на газообразное топливо (котельная сельского дома культуры с.Берестянки; котельная сельской библиотеки с.Берестянки). 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин п.Пионерская роща; малоэтажная комплексная застройка в с.Берестянки; - строительство новых водопроводных сетей малоэтажная комплексная застройка в с.Берестянки; улица Шетнева с.Берестянки. - строительство шахтных колодцев в Берестянском сельском поселении ( д.Мурзинки,д.Доринки,п. Перша с.Берестянки) - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3.В сфере газификации: - завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; - мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); - газофикация населённых пунктов Берестянского сельского поселения (д.Мурзинки,д.Доринки,п.Перша) - газофикация ул.Дубовой новая застройка п.Пионерская роща. - газофикация комплексной малоэтажной застройки с.Берестянки 4. В сфере электроснабжения: -строительство сетей наружного освещения в п.Пионерская роща зона отдыха «Дубовая роща», улица Дубовая. - строительство электросетей в малоэтажной комплексной застройки с.Берестянки. - строительство электросетей ул.Дубовая новая застройка - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Берестянского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Берестянское сельское поселение» на 2013-2020 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

# 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Территория  Берестянского	 сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – Сасовский  муниципальный район Рязанской области .Берестянское сельское поселение расположено на юго-западе Сасовского района Рязанской области. На юго-западе Берестянское сельское поселение граничит с Батьковским сельским поселением, на севере и северо-востоке – с городом Сасово. С юга  поселение граничит с Трудолюбовским сельским поселением, а с востока – с Демушкинским сельским  поселением. Его площадь составляет 4,31 кв. км. Административный центр поселения – село Берестянки.

В состав муниципального образования – Берестянское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области входят шесть  населенных пунктов, а именно:

1. Село Берестянки

2. Поселок Пионерская Роща

3. Деревня Мордвиново

4. Поселок Перша

5. Деревня Доринки

6. Деревня Мурзинки

Общая площадь земель муниципального образования  - 4720 в том числе земель сельхозугодий –2331га;площадь застроенных земель -52.1га                                                                                                                                                                                                                                      Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 20 км.

# Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Берестянского сельского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

На территории муниципального образования -  Берестянское сельское поселение Сасовского муниципального района проживает 879 человек.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения - всего | человек | 710 | 797 | 836 | 873 | 879 |
| Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования всего | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| село Берестянки |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | человек | 438 | 494 | 514 | 485 | 496 |
| Из общей численности населения поселения: | человек |  |  |  |  |  |
| Дети: |  |  |  |  |  |  |
| дошкольного возраста | человек | 7 | 10 | 15 | 17 | 21 |
| школьного возраста | человек | 29 | 42 | 44 | 39 | 42 |
| Неработающее население в трудоспособном возрасте | человек | 14 | 21 | 28 | 22 | 16 |
| Студенты | человек | 8 | 12 | 16 | 10 | 12 |
| Пенсионеры и инвалиды | человек | 196 | 202 | 208 | 201 | 205 |
| Работающее население | человек | 184 | 207 | 203 | 196 | 200 |
| поселок Пионерская Роща |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | человек | 153 | 177 | 191 | 248 | 251 |
| Из общей численности населения поселения: |  |  |  |  |  |  |
| дети: |  |  |  |  |  |  |
| дошкольного возраста | человек | 6 | 6 | 8 | 11 | 6 |
| школьного возраста | человек | 7 | 8 |  |  | 5 |
| Неработающее население в трудоспособном возрасте | человек | 8 | 6 | 10 | 14 | 11 |
| Студенты | человек | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Пенсионеры и инвалиды | человек | 67 | 75 | 78 | 96 | 99 |
| Работающее население | человек | 61 | 77 | 90 | 119 | 125 |
| деревня Мордвиново |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | человек | 66 | 74 | 78 | 83 | 78 |
| Из общей численности населения поселения: |  |  |  |  |  |  |
| дети: | человек |  |  |  |  |  |
| дошкольного возраста | человек | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| школьного возраста | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Неработающее население в трудоспособном возрасте | человек | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 |
| Студенты | человек | - | - | - | - | - |
| Пенсионеры и инвалиды | человек | 38 | 40 | 42 | 44 | 42 |
| Работающее население | человек | 16 | 19 | 19 | 22 | 21 |
| деревня Мурзинки |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | человек | 40 | 39 | 38 | 43 | 39 |
| Из общей численности населения поселения: |  |  |  |  |  |  |
| дети: | человек | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| дошкольного возраста | человек | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| школьного возраста | человек | - | - | - | - | - |
| Неработающее население в трудоспособном возрасте | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Студенты | человек | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Пенсионеры и инвалиды | человек | 24 | 23 | 22 | 27 | 23 |
| Работающее население | человек | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| деревня Доринки |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | человек | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Из общей численности населения поселения: |  |  |  |  |  |  |
| дети: | человек | - | - | - | - | 1 |
| дошкольного возраста | человек | - | - | - | - | 1 |
| школьного возраста | человек | - | - | - | - | - |
| Неработающее население в трудоспособном возрасте | человек | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Студенты | человек | - | - | - | - | - |
| Пенсионеры и инвалиды | человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Работающее население | человек | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| поселок Перша |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения | человек | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Из общей численности населения поселения: |  |  |  |  |  |  |
| Дети: |  |  |  |  |  |  |
| дошкольного возраста | человек | - | - | - | - | - |
| школьного возраста | человек | - | - | - | - | - |
| Неработающее население в трудоспособном возрасте | человек | - | - | - | - | - |
| Студенты | человек | - | - | - | - | - |
| Пенсионеры и инвалиды | человек | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Работающее население | человек | - | - | - | - | - |

В период с 2008 по 2012гг. численность населения поселения непрерывно растет.

# В 2012г.численность населения в трудоспособном возрасте составляла 40.0% от общей численности населения поселения.  Несмотря на то,что численность населения постоянно проживающих на территории поселения растет, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте генерального плана изменения численности населения сельского поселения прогнозировалось по трем сценариям:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

Таблица 3

| Варианты прогнозов демографического развития поселения | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по инерционному сценарию развития | 743 | 599 | 649 | 836 | 1086 | 1345 | 1595 | 1845 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по оптимистическому сценарию развития | 743 | 599 | 649 | 836 | 1230 | 1480 | 1850 | 2200 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности по стабилизационному сценарию развития | 743 | 599 | 649 | 836 | 886 | 936 | 986 | 1041 |

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий повышения численности населения. При этом темпы повышения должны повышаться.

Учитывая, что два прогнозных варианта (2-й и 3-й) представляют аналогичные сценарии демографического развития, для целей программы комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

Гидрографические данные:

Основная территория  Берестянского сельского поселения находится в бассейне реки Цна, являющейся  притоком реки Мокша, которая в свою очередь является притоком реки Ока, относящейся к бассейну Каспийского моря. При максимальном половодье в весенний период возможно подтопления участка поимы и расположенных вблизи неё сельхозугодий. Рядом с  д. Мордвиново протекает р.Ночка которая в подает в р.Цна.  Так же на территории поселения имеются озера, пруды, болота и искусственные водоемы в д.Мурзинки и д. Доринки.

Практически по всей территории поселения грунтовые воды имеют высокий уровень, вследствие чего возведение подземных сооружений и укрытий большее время года затруднено.

Климатические условия:

Берестянское сельское поселение расположено в центральной части Русской равнины, находится в пределах второго часового пояса, с умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно-холодной зимой.          Температура воздуха летом достигает +37 …+ 420 С,  абсолютный  минимум достигает   -30…- 350 С.    Среднегодовая норма солнечных дней – 183. Промерзание почвы достигает 10…50 см.   Толщина  снежного покрова может достигать 3…50 см. Основным типом почв на территории поселения являются дерново-подзолистые почвы на песчаных и супесчаных грунтах.

Практически все лесонасаждения искусственные, различных годов посадки. Также имеется значительные площади занятые самосевом лиственными и хвойными породами деревьев.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Берестянского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 6 организаций и предприятий, в т.ч. ОАО «Рязаньоблгаз» филиал «Сасовогаз», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», ООО «Водоканал», ОАО «РЭСК», ОАО «МРСК Центра и Приволжья »филиал «Рязаньэнерго», ООО «Тепловодоканал».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

-  содержание железа и извести в воде артезианских скважин;

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в  системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 30.86 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0.08 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 30,78 |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 5 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 3 |
| Газовые котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п.м. | 886 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 5 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс.м3/сут. | 0.2 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 5.3 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 3 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 265 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 645 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,5 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 1.2 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 6 |
| Количество светильников | шт. | 45 |

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ, происходит переоборудование,  угольных котельных на газ.

Отоплением социальных объектов (ООШ, ФАП, сельские дома культуры) и административных объектов осуществляется от индивидуальных котельных. Теплоэнергетическое хозяйство сельского поселения включает в себя  5  котельных. Из которых  3 котельная  работает на печном топливе (уголь),  2 – на природном газе. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 886 п.м. (в однотрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 52.5%, износ оборудования составляет 45%

Котельные, работающие на угле, характеризуются неполным сгоранием топлива, потери составляют до 30 % из-за использования котлов и печей с колосниковой решеткой. КПД угольных котельных не превышает 85 %. Кроме того, трудозатраты на эксплуатацию котельных (ручная подача топлива), стоимость угля ведут к повышению тарифов на тепловую энергию. Поэтому, целесообразна модернизация угольных котельных с их переводом на газообразное топливо

Котельные  сельского поселения  имеют резервные мощности по выработке тепловой энергии.

Котельные характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данных объектов, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Берестянского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  4.3 км. и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 2 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 72.4,0 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 80%.

2. Аварийность на сетях  сельского поселения на . составляет 3-5 случаев в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Таблица 6.

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| с. Берестянки | Водозаборная скважина – 2 шт. кап. рем. . муниципал. собствен. | Водонапорная башня – 2 шт. Чистотные преобразоват2шт. муниципал. собствен | 75 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона - нет | нет |  |
| д. Мордвиново | Водозаборная скважина – 1 шт. кап. рем. муниципал. собствен. | Водонапорная башня – 1 шт. кап. рем. 95 % муниципал. собствен | 90 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона-нет | нет |  |
| д..Доринки | Водозаборная скважина – 1 шт. кап.рем. муниципал. собствен. | Водонапорная башня – 1 шт. 80 % кап. Ремонт муниципал. собствен. | нет | Санитарная охранная зона -нет | нет |  |
| д. Мурзинки | Водозаборная скважина -1 шт. муниципал. собствен. | Водонапорная башня – 1 шт. кап. рем. 80 % 70 % кап. ремонт | нет | Санитарная охранная зона - нет | нет |  |

Техническое состояние водопроводных сетей

Таблица 7.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, км. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Техническое состояние | Пож. Гидрант | Баланса держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть (требуется замена, кап. рем.) | с. Берестянки | 3,5 | 100 110 63 150 | Чугун п/этил. Сталь асбест. | 35 | Удовлетв. | 5 | Администрация Берестянского с/п |
| 2. | Водопроводная сеть ( требуется замена, кап. рем.) | д. Мордвиново | 2.0 | 63 100 100 | Сталь асбест. Чугун | 5 | Неудовлетв. | 2 | Администрация Берестянского с/п |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 20 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Берестянскому сельскому поселению составляет 70-75%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.

Главной целью должно стать обеспечение населения Берестянского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

1.5. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Берестянском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», природным газом  пользуется население 3 населённых пунктов. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет  303 ., что составляет уровень газификации  51.2 %;

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа;

- головных газораспределительных пунктов;

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Берестянского сельского поселения.

Характеристики газопроводов на территории Берестянского сельского поселения.

Таблица 8.

| Газопроводы | Протяжённость, км. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления | 7,373 | ПЭ |
| Среднего давления | 0,822 | ПЭ |
| Низкого давления | 11,684 | ПЭ |

Протяженность существующего подземного газопровода составляет 19879 км, из них:

- газопровод высокого давления 7,373 км;

- газопровод среднего давления 0,822;

- газопровод низкого давления 11,684 км.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых отходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется  ООО «Жилкомсервис» г.Сасово.

. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в 5 км.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Берестянского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.7. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Берестянском сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами.

1.8.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Берестянского сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ПО «Сасовские электрические сети». Организация эксплуатирующая электросети – Сасовский РЭС. Электроснабжение осуществляется  от  подстанций СС-203;СС-206;СС-215;СС-233;ВЛ-113;ВЛ-117.

Общая протяженность линий электропередач  составляет 75 км, в том числе по уровням напряжения:  ВЛ 0,4 кВ – 40 км, ВЛ 10 кВ – 35 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Берестянского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных КТП;

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Берестянского сельского поселения станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

## 1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2012г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги в  на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таблица 11.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| 2. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение, отопление). |
| 3. | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
| 4. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги . | – | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

# 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Берестянского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Берестянское сельское  поселение» на 2013-2020 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация системы теплохозяйства

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2013 года по 31 декабря 2020 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Берестянского сельского поселения  на 2013-2020 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2020 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2011г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Рязанской области (справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели стоимости строительства», КО-ИНВЕСТ, 2009 г.), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2011г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2011г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, опубликованного Минэкономразвития РФ 23.09.2010 г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Рязанской области, бюджета Берестянского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Берестянского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельных путем установки газового оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения  в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

5.  Строительство арт.скважины, водонапорной башни инженера «Рожновского»  в районе существующей и планируемой застройки п.Пионерская Роща и с.Берестянки.;

6. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки п.Пионерская роща ул.Дубовая, общей протяженностью 1 км;

- Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории  планируемой малоэтажной застройки в с.Берестянки, общей протяженностью 3 км;

- Разработка ПСД и газофикация населенных пунктов д.Доринки; д.Мурзинки и п.Перша;

- Разработка ПСД и прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей застройки с.Берестянки ул.Шетнева, общей протяженностью 1 км;

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Рекультивация территории, на которой ранее располагались несанкционированные свалки в п.Перша и с.Берестянки;

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.6. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения собранием депутатов Берестянского сельского поселения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами Администрации Берестянского сельского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

В развитие разрабатываемой федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы» (в соответствии с Концепцией федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы) региональную нормативную базу целесообразно дополнить соответствующей целевой программой, что позволит получить государственную поддержку за счет средства федерального бюджета, выделяемых в рамках реализации указанной программы.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Берестянского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Рязанской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Берестянского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Берестянского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Берестянского сельского поселения Сасовского района  и собранием депутатов Берестянского сельского поселения

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация котельной с переводом на газообразное топливо, котельная СДК с.Берестянки |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение здания сельского дома культуры с.Берестянки | ед. | Повышение надежности работы оборудования, оптимизация трудоемкости эксплуатации котельной и энергопотребления | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Строительство газовой блочно-модульной котельной (взамен существующей угольной котельной) | ед. | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Установка узла учета тепловой энергии | ед. | Снижение уровня потерь тепловой энергии и теплоносителя, снижение уровня износа и аварийности сетей | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Модернизация котельной с переводом на газообразное топливо, котельная библиотеки с.Берестянки |  | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение здания библиотеки с.Берестянки | ед. | Повышение надежности работы оборудования, оптимизация трудоемкости эксплуатации котельной и энергопотребления | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Строительство газовой блочно-модульной котельной (взамен существующей угольной котельной) | ед. | Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей котельных, оптимизация удельного расхода топлива, повышение надежности работы котельной | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | Установка узла учета тепловой энергии | ед. | Снижение уровня потерь тепловой энергии и теплоносителя, снижение уровня износа и аварийности сетей | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства малоэтажная застройка с.Берестянки |  | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 278.956 | 278,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных на воду скважин малоэтажная застройка с.Берестянки | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 278,956 | 278,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.2. | Строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных буровых на воду скважин малоэтажная застройка с.Берестянки | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3. | Приобретение и монтаж водонапорной башни малоэтажная застройка с.Берестянки | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства малоэтажная застройка п.Пионерская Роща | ед. | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных на воду скважин п.Пионерская Роща | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | Строительство объектов водоснабжения разведочно-эксплутационных буровых на воду скважин п.Пионерская Роща | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3. | Приобретение и монтаж водонапорной башни п.Пионерская Роща | ед. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства малоэтажная застройка п.Пионерская Роща | ед. | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 30.0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 90.0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.1. | Строительство водопроводной сети улица Дубовая п.Пионерская Роща | 500п.м. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 90.0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства в с.Берестянки ул.Шетнева |  | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 30.0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной сети ул.Шетнева с.Берестянки | ед | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжени | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 30,0 | 0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4.2 | Строительство водопроводной сети улица Шетнева с.Берестянки | 1 км | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Мероприятия по строительству шахтных колодцев в Берестянском с/п | ед | Обеспечение жителей населенных пунктов в которых нет централизованного водоснабжения водой | Областной бюджет | 214,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 14.498,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5.1. | Строительство шахтного колодца в д.Мурзинки. | 1 | Обеспечение жителей населенных пунктов в которых нет централизованного водоснабжения водой | Областной бюджет | 107,00 | 107,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 2.249 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5.2. | Строительство шахтного колодца в п.Перша. | 1 | Обеспечение жителей населенных пунктов в которых нет централизованного водоснабжения водой | Областной бюджет | 107,00 | 107,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 2.249 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство шахтного колодца ул.Шетнева с.Берестянки | ед | Обеспечение жителей населенных пунктов в которых нет централизованного водоснабжения водой | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5.4. | Строительство шахтного колодца ул.Шетнева с.Берестянки | 1 | Обеспечение жителей населенных пунктов в которых нет централизованного водоснабжения водой | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство шахтного колодца с.Берестянки разъезд | ед | Обеспечение жителей населенных пунктов в которых нет централизованного водоснабжения водой | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5.4. | Строительство шахтного колодца с.Берестянки разъезд | 1 | Обеспечение жителей населенных пунктов в которых нет централизованного водоснабжения водой | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Реконструкция водозаборного узла в с.Берестянки ул.Школьная | ед | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4. | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов. | ед. | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода ул.Шетнева с.Берестянки | ед. | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Строительство газопровода ул.Шетнева с.Берестянки | км. | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3 | Строительство газопровода ул.Дубовая, ул.Новая п.Пионерская Роща | Км. | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода проектируемой малоэтажной застройки с.Берестянки |  | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжени | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 249,480 | 249.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.5. | Строительство газопровода проектируемой малоэтажной застройки с.Берестянки | Км. | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжени | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 120,0 | 50,0 | 50,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | ед. | Создание участка складирования ТБО в соответствии соблюдением требуемого проектом полигона коэффициентом фильтрации. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 166,207 | 166,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.1 | Разработка проектно-сметной документации электрофикацию ул.Дубовая и ул.Новая п.Пионерская Роща | ед. | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.2. | Строительство электрических сетей ул.Дубовая, ул.Новая п.Пионерская Роща | ед. | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения малоэтажная застройка с.Берестянки | ед. | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 166,207 | 166.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.4 | Строительство электрических сетей в малоэтажной застройке с.Берестянки | ед. | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.5. | Разработка проектно-сметной документации на электрофикацию зоны отдыха «Дубовая роща» п.Пионерская Роща | ед | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.6. | Строительство электрических сетей зоны отдыха «Дубовая роща» п.Пионерская Роща | ед | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.1.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Берестянского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 214,0 | 214,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет Берестянского сельского поселения |  |  |  | 404,498 | 234,498 | 150,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 784,643 | 784,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |